みやこ町葬斎場空調改修工事　特記仕様書

１．工事概要

（１）工事名　　　　　　みやこ町葬斎場空調改修工事

（２）場所　　　　　　　京都郡みやこ町犀川木井馬場1515番地3

（３）工事期間　　　　　契約日　～　令和７年１０月３０日

２．工事時の注意点

（１）工事の範囲

・空調設備３系統の室外機の取り換え

炉前、納骨ホール　１系統

待合室　１系統

ホール、斎場　１系統

・配管

配管はそのまま使用

・吹き出し口、スイッチの取り替え

（２）施設管理者等の対応

・工事車両の通行経路は、予め住民課の承認を得ること。

・工事の方法、時間帯等の説明を事前に協議すること。また、工事竣工時においても完了協議を行うこと。

・本施設は通常業務を行っている場合が多いため、 作業には十分に注意すること。

・業務の都合上、作業を中止や休止する期間が生じる可能性がある。

・工事等でのトラブルは、受注者が誠意を持って対応、処理すること。

（３）産業廃棄物の処理および数量

・産業廃棄物は速やかに処分場へ搬出し、施設利用者等に支障が出ないよう配慮すること。

・最終搬出後は速やかに担当課へ「数量一覧表」を提出すること。また、マニフェストのＥ票の取得に時間を要する場合は、竣工図書における仮資料としてＡ表の写しを綴ることは差し支えない。

（４）大気汚染防止法及び石綿障害予防規則等の対応について

・事前資料を確認の上、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則等の諸法令に基づき手続きを行うこと。

３．その他

・施工計画書や安全訓練時の指導事項には、『公共建築改修工事標準仕様書（国土交通省官房営繕部発行）』を参照すること。