## 表紙
久保小学校外壁改修工事(校舎南側)
設 計 書

## 総括表
名 称 |  | 品種・形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 小 計 | 摘 要
久保小学校外壁改修工事(校舎南側)
Ａ | 校舎棟 外壁改修工事 |  | 1 | 式
直接工事費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 共通仮設積上費 |  | 1 | 式
| 計 | 純工事費
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 計 | 工事原価
| 発生材処分費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
| 小計 | 工事価格 |  |  |  |  | 千円未満切捨
| 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
総合計
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## Ａ 校舎棟 外壁
名 称 |  | 品種・形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 小 計 | 摘 要
Ａ | 校舎棟 外壁改修工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 石綿含有建材除去工事 |  | 1 | 式
3 | 外壁劣化下地補修工事 |  | 1 | 式
4 | 外壁改修工事 |  | 1 | 式
5 | 撤去工事 |  | 1 | 式
6 | 発生材処理 |  | 1 | 式
Ａ-計
1 | 直接仮設工事
| 養生(外壁改修) |  | 212 | ㎡
整理清掃後片付け
| (外壁改修) |  | 212 | ㎡
クサビ式緊結足場
| 外部足場 | 手摺先行 600幅 運搬費共 | 1260 | ㎡
| 養生シート | 防護シート 防炎1類 運搬費共 | 1260 | ㎡
Ａ-1-計
2 | 石綿含有建材除去工事
| 石綿作業法定表示 | 掲示物等 | 1 | 式
石綿作業用 専用ポリシート
| 作業範囲 床面 開放型養生 | t=0.15mm厚×2重 | 1 | 式
| 露出鉄筋部処理 一般部 | Lv3相当 石綿含有セメント系下地調整塗材
| 100×100程度 | GSCウェットサンダー工法 | 2 | か所
| 露出鉄筋部処理 一般部 | Lv3相当 石綿含有セメント系下地調整塗材
| 100×300程度 | GSCウェットサンダー工法 | 6 | か所
| 露出鉄筋部処理 一般部 | Lv3相当 石綿含有セメント系下地調整塗材
| 100×500程度 | GSCウェットサンダー工法 | 18 | か所
| モルタル浮き部 一般部 | Lv3相当 石綿含有セメント系下地調整塗材
| 1㎡以上 | GSCウェットサンダー工法 | 38 | ㎡
| ひび割れ部処理 一般部 | Lv3相当 石綿含有セメント系下地調整塗材
| 0.2～1.0㎜幅以上 | GSCウェットサンダー工法 | 52.8 | ｍ
Lv3相当 石綿含有セメント系下地調整塗材
| 塗膜剥離部処理 一般部 | GSCウェットサンダー工法 | 220 | ㎡
| 作業前後 清掃処理 | HEPAフィルター式高性能真空掃除機 | 1 | 式
GSCウェットサンダー、発電機、
| 上記設備機器類損料 | HEPAフィルター式真空掃除機等 | 1 | 式
黄色+透明の2重梱包
| 専用袋梱包･搬出作業 | 特別管理産業廃棄物として | 1 | 式
透明2重梱包
| 専用袋梱包･搬出作業 | 石綿含有産業廃棄物として | 1 | 式
半面体マスク、保護メガネ、手袋、
| 呼吸用保護具、及び保護衣等 | 及び各種フィルター類 | 1 | 式
| 石綿作業主任者 常駐管理費 |  | 16 | 日
施錠付き倉庫
| 特別管理産業廃棄物 一次保管 | ※法定表示含む | 1 | 式
| 事前調査結果 WEB登録･報告作業 |  | 1 | 式
| 施工計画書･竣工書類作成費等 |  | 1 | 式
Ａ-2-計
3 | 外壁劣化下地補修工事
| 打診調査・マーキング処理 | 劣化図･集計表作成を含む | 1041 | ㎡
| 露出鉄筋部処理 一般部 | 鉄筋防錆+アルカリ回復+
| 100×100程度 | ポリマーセメントモルタル充填 | 2 | か所
| 露出鉄筋部処理 一般部 | 鉄筋防錆+アルカリ回復+
| 100×300程度 | ポリマーセメントモルタル充填 | 6 | か所
| 露出鉄筋部処理 一般部 | 鉄筋防錆+アルカリ回復+
| 100×500程度 | ポリマーセメントモルタル充填 | 18 | か所
| モルタル浮き処理 一般部 | エポキシ樹脂注入
| 0.25㎡未満 | ピンニング工法(25孔/㎡) | 7.8 | ㎡
| モルタル浮き処理 一般部 | エポキシ樹脂注入
| 0.25～1㎡未満 | ピンニング工法(25孔/㎡) | 86.8 | ㎡
モルタル浮き処理 一般部
| 1㎡以上 | ポリマーセメントモルタル充填 | 38 | ㎡
ひび割れ部処理 一般部
| 0.2mm幅未満 | ポリマーセメントペースト処理 | 183 | ｍ
ひび割れ部処理 一般部
| 0.2～1.0㎜幅 | Uカットシール充填工法 | 52.8 | ｍ
カチオンフィラー処理＋
| 塗膜剥離部処理 一般部 | 既存塗膜模様合わせ | 220 | ㎡
Ａ-3-計
4 | 外壁改修工事
10～15MPa
| 犬走り 高圧洗浄 | ﾓﾙﾀﾙ破損部は補修のこと | 47 | ㎡
10～15MPa
| 巾木 高圧洗浄 | ﾓﾙﾀﾙ破損部は補修のこと | 50.8 | ㎡
| 外壁 高圧洗浄 | 10～15MPa | 854 | ㎡
| ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ外壁 高圧洗浄 | 10～15MPa | 79.6 | ㎡
| 天井 高圧洗浄 | 10～15MPa | 57.3 | ㎡
| 外壁 複層塗材RE | 下地調整材C-1共 | 854 | ㎡
| ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ外壁、小口、下り裏側 | 剥落防止仕様
| 複層塗材RE | 不透明樹脂系外壁複合改修工法 | 79.6 | ㎡
下地調整材C-1共
| 天井 外装薄塗材E | 下地調整材C-1共 | 57.3 | ㎡
| サッシ下端 モルタル面台部分 | カチオンフィラー処理＋ウレタン
| 既存脆弱塗膜剥離処理 | 塗膜防水（PM-E20G工法同等） | 116 | ｍ
| 建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | PU-2 10×10 | 525 | ｍ
| 増築部建具ｱﾙﾐ水切下ｼｰﾘﾝｸﾞ | PU-2 10×10 | 43.7 | ｍ
| EXP.J取り合いｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 20×10 | 23.8 | ｍ
| 庇 高圧洗浄 | 10～15MPa | 10.2 | ㎡
| 庇立下り 高圧洗浄 | 10～15MPa | 1.1 | ㎡
| 庇 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 | 10.2 | ㎡
| 庇立下り ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 | 1.1 | ㎡
高圧洗浄処理（10～15MPa）
| 竪樋 ｼﾘｺﾝ樹脂塗装 | φ100 下地調整RB種共 | 81.7 | ｍ
| 竪樋養生管 DP塗装 | φ130 下地調整RB種 錆止め共 | 9.6 | ｍ
Ａ-4-計
5 | 撤去工事
| EXP.J取り合いｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 20×10 | 23.8 | ｍ
| 建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 10×10 | 525 | ｍ
| 建具水切下ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 10×10 | 43.7 | ｍ
Ａ-5-計
6 | 発生材処理
| 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 | 0.1 | ㎥
| 発生材運搬費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 1 | 式
特別管理産業廃棄物
| 収集運搬委託費 | 4t車 みやこ町⇒神埼市 | 1 | 台
| 発生材処理費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 1 | 式
特別管理産業廃棄物
| 最終処分委託費 |  | 5 | ㎥
Ａ-6-計

## 共通仮設積上費
名 称 |  | 仕 様 ・ 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設積上費
| ガードフェンス | H=1800 扉1か所共 | 106 | ｍ
| 安全誘導員 |  | 10 | 人
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 共通仮設積上費-計 |  |  |  |  | 0